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Descriptif type ECOSUN BRISE SOLEIL

1. Brise soleil extérieur

Fourniture et pose d’une protection solaire de type ECOSUN BRISE-SOLEIL de la société Kingspan Light + Air. 
Ce brise-soleil est réalisé en aluminium brut ou laqué RAL XXX, ajouré, insensible à la corrosion, associé au vitrage en polycarbonate alvéolaire (PCA) des lanterneaux ponctuels ou filants.

Ce système ECOSUN BRISE-SOLEIL doit présenter une efficacité identique selon l’orientation du lanterneau sur le bâtiment et ne doit pas nécessiter l’installation d’une ossature secondaire.

Système pré monté en usine pour la gamme ECOLUX, ECOBAC et ECOFEU.
Adaptable sur les lanterneaux filants ECOFIL et ECOPLAN.

Seulement 15% de transmission énergétique (facteur solaire) pour les lanterneaux ponctuels et 22% pour les ECOFIL.


Zone : 	
Dimensions : 	Longueur XXXX mm
Largeur XXXX mm
	Quantité : XXXX


L’entreprise devra présenter un test réalisé par un organisme externe tel que le CSTB conformément à la norme NF 13363.
Brise-soleil éligible aux Certificats d’Économie d’Energie.



Pour toute autre précision ou si vous avez besoin d’une étude « lumière » merci de vous rapprocher de notre service Prescription prescription.kla.fr@kingspan.com 
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